Capteur de CO 2 avec sorties analogiques et sorties de commutation (AMUN 716 R)

Capteur de CO 2, montage mural en saillie pour la commande automatique de la ventilation ; plage de mesure de 0 à 2 000 ppm de CO 2 ; affichage de la concentration en CO 2 via 3 LED, sélecteur pour fonctionnement manuel ou automatique, 2 sorties de commutation commandées par CO 2 pour une régulation à 2 voies avec seuils réglables, 3 sorties 0 à 10 V pour CO 2, température et humidité relative de l'air, tension de service 24 V CC, boîtier mural blanc 97 x 95 x 30 mm, adapté au boîtier encastré.

Livraison, montage, raccordement prêt à l’emploi et installation du logiciel

...

Fabricant : Theben

Type : AMUN 716 R

N° de réf. : 7160101

Unité : ST

Accessoires :

Bloc d'alimentation pour montage encastré 24 V / 12 W adapté pour AMUN 716 R

N° de réf. 907 0 494