Compteur d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 48 x 48 mm, encastrement en façade de tableau, 10 à 80 Vcc (BZ 142-1 DC)

Compteur d’heures de fonctionnement ; plaque frontale de 52 x 52 mm ; découpe d’encastrement de 46 x 46 mm ; fixation par encliquetage ou crochets ; connexion par bornes ou par cosses ; comptage jusqu’à 99 999,99 heures ; tension de service de 10 à 80 Vcc.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : BZ 142-1 DC

N° de réf. : 1420821

Conditionnement : à la pièce