Compteur d’heures de fonctionnement, plaque frontale de 52 x 52 mm (BZ 143-1)

Compteur d’heures de fonctionnement ; plaque frontale de 52 x 52 mm ; découpe d’encastrement de 46 x 46 mm ; fixation par encliquetage ou crochets ; connexion par bornes ou par cosses ; comptage jusqu’à 99 999,99 heures ; tension de service de 230 V~/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : BZ 143-1

N° de réf. : 1430721

Conditionnement : à la pièce