Compteur numérique d’heures de fonctionnement installé en série, largeur de 35 mm (BZ148)

Compteur numérique d’heures de fonctionnement installé en série, largeur de 35 mm, comptage jusqu’à 99 999,99 heures, indicateur de fonctionnement, vis de blocage, tension de service de 12 à 150 Vcc/24 à 240 Vca, 50/60 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : BZ 148

N° de réf. : 1480000

Conditionnement : à la pièce