Sonde combinée EIB/KNX, boîtier mural, 1-100 000 Lux, -25/+55 °C (LU 131 EIB/KNX)

Sonde combinée pour luminosité et température ; alimentation en tension par bus ; IP 54 selon DIN EN 60529 ; 3 seuils de luminosité : 1 à 100 000 Lux ; 2 seuils de température : -25 °C à +55 °C ; 2 objets de protection solaire (combinaison de luminosité et de température) ; 1 régulateur de luminosité ; 1 valeur de luminosité ; 1 température ; objet de verrouillage.

Livraison, montage, raccordement et réglage prêt à l'emploi

...

Fabricant : Theben

Type : LU 131 EIB/KNX

N° de réf. : 1319201

Unité : ST