Module de détection LUXOR 411, module d’extension (LUXOR 411)

Module de détection LUXOR 411, module d’extension, boîtier modulaire (4 modules), fixation par encliquetage, largeur de 72 mm, interface COM à 2 fils, 3 plages de réglage de 1 000 à 100 000 Lux, 1ère plage de 1 à 100 Lux, vitesse du vent de 2 à 20 m/s, plage de température de 0 à 60°C, temporisation à la mise sous/hors tension (VZ) de 80 secondes. Possibilités de raccordement : 3 capteurs de luminosité en saillie (au maximum) avec 1 capteur de vent ou 1 capteur météorologique LUXOR 412 avec 2 capteurs de luminosité en saillie (au maximum). Voyants d’affichage des valeurs seuil. Tension de service 230 V~/50 Hz.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : LUXOR 411

N° de réf. : 4110000

Conditionnement : à la pièce