Kit de montage en saillie pour appareils installés en série 4 mod. (Kit de montage en saillie (LU 118))

Kit de montage en saillie pour appareils installés en série, avec cache-bornes ; plombable ; 4 modules.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : kit de montage en saillie (LU 118)

N° de réf. : 9070049

Conditionnement : à la pièce