Horloge secondaire EIB/KNX, modèle mural à une seule face, cadran cranté sans chiffre de 40 cm (OSIRIA 240 SR-EIB/KNX)

Horloge secondaire EIB/KNX ; horloge murale d’intérieur à une seule face ; cadran de 40 cm ; cadran métallique blanc avec crans noirs fins marquant les heures et les minutes ; cadran conforme à la norme DIN 41 091 ; boîtier en plastique résistant aux chocs avec bordure mate ; diamètre de 41,5 cm ; épaisseur de 6,4 cm ; autonomie de près de 10 jours.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : OSIRIA 240 SR-EIB/KNX

N° de réf. : 5009231

Conditionnement : à la pièce