Thermostat d’ambiance avec interrupteur pour chauffage suppl. et lampe témoin (RAM 704)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; interrupteur MARCHE/ARRÊT et voyant pour chauffage supplémentaire ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 704

N° de réf. : 7040001

Conditionnement : à la pièce