Thermostat d’ambiance avec interrupteurs pour chauffage et chauffage suppl. et 1 lampe témoin (RAM 707)

Régulateur de température ambiante ; de 5 à 30°C ; interrupteur MARCHE/ARRÊT pour chauffage ; autre interrupteur et voyant pour chauffage supplémentaire ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 10 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 707

N° de réf. : 7070001

Conditionnement : à la pièce