Thermostat électronique d’ambiance avec raccordement pour baisse de temp. (RAM 714)

Régulateur électronique de température ambiante ; 5 à 30°C ; affichage de l’état du chauffage ; commande externe de baisse de la température de 3,5 K ou 2 K (pilotée par une minuterie en fonction de l’heure) ; boîtier mural de 74 x 74 x 28 mm ; couleur : blanc pur ; rupteur 8 A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 714

N° de réf. : 7140002

Conditionnement : à la pièce