Thermostat d’ambiance encastré, blanc, sans cadre (RAM 741)

Régulateur de température ambiante encastré ; cadre intermédiaire (50 x 50 mm) spécifique au fabricant combinable avec les gammes d'interrupteurs plats ; 5 à 30°C ; rupteur 10 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 741

N° de réf. : 7410130

Conditionnement : à la pièce