Thermostat électronique d’ambiance encastré avec télédétecteur (RAM 751)

Régulateur électronique de température ambiante ; 5 à 50°C ;

Limitation de la température du sol réglable à 40 °C (carrelage) ou 30 °C (plancher laminé, liège, bois..)  ; interrupteur bipolaire MARCHE/ARRÊT pour le chauffage ; Affichage « réduit » et « chauffage en marche» capteur externe de température pour le chauffage au sol ; câble du capteur (IP54) d’une longueur de 4 m ; commande externe de réduction de la température de 3 K ou 5 K (pilotée par horloge en fonction de l’heure) ; couleur : blanc pur ; boîtier encastré  de 80 x 80 x 17 mm ; rupteur 16 (4)A/230 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : RAM 751

N° de réf. : 7510131

Conditionnement : à la pièce