Télédétecteur de température pour RAM 366 top, blanc (Télédétecteur de température pour RAM 366 top, blanc)
	
Télédétecteur de température ; boîtier pour montage mural en saillie de 71 x 71 x 27,5 mm ; blanc ; bornes à vis.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation
...

Fabricant : Theben

Type : télédétecteur de température pour RAM 366 top, blanc
N° de réf. : 9070191

Conditionnement : à la pièce

