Minuterie avec embase, programme sur 24 heures et 7 jours, réserve de marche, cadre frontal de 72 x 72 mm (SUL 189 hw)

Minuterie avec embase ; cadre frontal de 72 x 72 mm ; fixation par crochets ; réserve de marche de près de 3 jours ; programmes de 24 heures et 7 jours ; intervalle de commutation minimal : 30 min./12 h ; 2 canaux ; 2 inverseurs 10 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SUL 189 hw

N° de réf. : 1890108

Conditionnement : à la pièce