Minuterie avec embase, programme sur 24 heures, segments, réserve de marche, cadre frontal de 72 x 72 mm (SUL 189 s)

Minuterie avec embase ; cadre frontal de 72 x 72 mm ; fixation par crochets ; réserve de marche de près de 3 jours ; programmes de 24 heures ; intervalle de commutation minimal : 15 min. ; 1 inverseur 10 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SUL 189 s

N° de réf. : 1890801

Conditionnement : à la pièce