Minuterie installée en série, programme sur 24 heures, cavalier enfichable, 1 mod. (SYN 160 a)

Minuterie installée en série sans réserve de marche ; largeur de 17,5 mm ; programmes à segments de 24 heures ; intervalle de commutation minimal : 15 min. ; interrupteur permanent MARCHE/ARRÊT ; 1 contact à fermeture 16 A/250 V~ ; couvercle transparent plombable.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : SYN 160 a

N° de réf. : 1600001

Conditionnement : à la pièce