Minuterie programmable sur 24 heures à prise de courant, blanche (theben-timer 26 blanc - jour)

Minuterie programmable compacte à prise de courant ; boîtier : 71 x 71 x 41 mm ; couleur : blanc ; heures de la journée programmables sur 96 segments de 15 minutes ; interrupteur manuel pour la présélection de commutation ; pouvoir de coupure de 3 500 W.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : theben-timer 26 blanc - jour

N° de réf. : 260030

Conditionnement : à la pièce