Minuterie programmable sur 7 jours à prise de courant, blanche (theben-timer 27 blanc - semaine)

Minuterie programmable compacte à prise de courant ; boîtier : 71 x 71 x 41 mm ; couleur : blanc ; heures de la semaine programmables sur 84 segments de 2 heures ; interrupteur manuel pour la présélection de commutation ; pouvoir de coupure de 3 500 W.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : theben-timer 27 blanc - semaine

N° de réf. : 0270930

Conditionnement : à la pièce