Clignoteur multifonction installé en série, de 0,1 s à 100 h (TM 345 B)

Clignoteur multifonction installé en série ; largeur de 17,5 mm ; 7 plages ; réglage possible de toute valeur comprise entre 0,1 seconde et 100 heures ; durées d’impulsion et de pause réglables individuellement. Tensions d’alimentation et de commande en ca/cc de 12 à 240 V ; 1 inverseur 5 A/250 V~ ; couvercle transparent.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : TM 345 B

N° de réf. : 3450730

Conditionnement : à la pièce