Clignoteur multifonction installé en série, de 0,1 s à 100 h, 7 fonctions (TM 345 M)

Clignoteur multifonction installé en série ; largeur de 17,5 mm ; 7 plages ; réglage possible de toute valeur comprise entre 0,1 seconde et 100 heures ; interrupteur rotatif à crans pour les modes de fonctionnement : retard à la mise sous tension (AV) ; temporisation à la mise sous tension (EW) ; temporisation à l’ouverture avec contact de commande (RV) ; conformateur d’impulsions avec contact de commande (IF) ; temporisation à la mise sous/hors tension (VZ) ; contact de passage au relâchement et à l'appel (WR) ; clignoteur ; tensions d’alimentation et de commande de 24 à 240 Vca ; 24 Vcc ; 1 inverseur 8 A/250 V~.

Livraison, montage, préparation du raccordement et installation

...

Fabricant : Theben

Type : TM 345 M

N° de réf. : 3450731

Conditionnement : à la pièce